## Plan1
Comentários RADIX | ID na Plantas e Sistemas e/ou Áreas | Nome da Planta | Classificação do Equipamento no Water | Modelo | Equipamento A | Tipo de Equipamento | Indíce | Nome do Equipamento | Tag Glossário | Nome da Medida no Water | Quantificação (Não utilizado) | Fase do Equipamento (Não utilizado) | Condição Alarme | Tipo da Medida | Indice da Medida | Caminho do Equipamento | PathVolume | Caminho | shortname - não preencher | Type - não preencher | Descrição Adicional para o Operador | escreve em - não preencehr | feedback em - não preencher | não preencher | OperateFeedback | ProcessVariableMeasurement | não preencher32 | não preencher33 | Allow Read | Allow Write | Protocolo | Nome do Driver | Caminho até o Driver | IOFolder | Tipo de Dados | Nome padrão conforme Glossário | String/Multipla | Tag do Driver | ParamDevice | ParamItem | P1/N1 | P2/N2 | P3/N3 | P4/N4 | Bit | Index | Scan | UseBitFields | EnableScalling | EuLow | EuHigh | DeviceLow | DeviceHigh | VerificaRepetição
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterPump |  |  | BBE | 1 | BBE1 | S | S |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteCommand |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE1.Commands.S | [10 empty] | False | True | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Commands | Commands | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Commands.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE1.S] |  | 0:DB10: X0.1 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterPump |  |  | BBE | 2 | BBE2 | S | S |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteCommand |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE2 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE2.Commands.S | [10 empty] | False | True | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Commands | Commands | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Commands.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE2.S] |  | 0:DB10: X1.2 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterPump |  |  | BBE | 1 | BBE1 | FAIL | FAIL |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE1.Measurements.FAIL | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE1.FAIL] |  | 0:DB10: X1.0 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterPump |  |  | BBE | 1 | BBE1 | FAIL | FAIL |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE1.Measurements.FAIL | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE1.FAIL] |  | 0:DB10: X0.3 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterPump |  |  | BBE | 2 | BBE2 | FAIL | FAIL |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE2 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE2.Measurements.FAIL | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE2.FAIL] |  | 0:DB10: X1.4 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterPump |  |  | BBE | 2 | BBE2 | FAIL | FAIL |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE2 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE2.Measurements.FAIL | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE2.FAIL] |  | 0:DB10: X2.1 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterGenericItem |  |  | PNA | 1 | PNA1 | E_ES | E_ES |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.PNA1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.PNA1.Measurements.E_ES | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.PNA1.E_ES] |  | 0:DB10: X2.4 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterPump |  |  | BBE | 1 | BBE1 | HSA | HSA |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE1.Measurements.HSA | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE1.HSA] |  | 0:DB10: X0.7 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterPump |  |  | BBE | 2 | BBE2 | HSA | HSA |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE2 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE2.Measurements.HSA | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.BBE2.HSA] |  | 0:DB10: X2.0 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterGenericItem |  |  | PNA | 1 | PNA1 | HSA | HSA |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.PNA1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.PNA1.Measurements.HSA | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.PNA1.HSA] |  | 0:DB10: X2.5 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterTank |  |  | RES | 1 | RES1 | LSLL | LSLL |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.RES1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.RES1.Measurements.LSLL | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.RES1.LSLL] |  | 0:DB10: X2.6 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterTank |  |  | RES | 1 | RES1 | LSL | LSL |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.RES1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.RES1.Measurements.LSL | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.RES1.LSL] |  | 0:DB10: X2.7 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterTank |  |  | RES | 1 | RES1 | LSH | LSH |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.RES1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.RES1.Measurements.LSH | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.CaboFrio.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete.[PRO.CaboFrio.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.RES1.LSH] |  | 0:DB10: X3.0 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 22 | PL_PRO_EEE4052 | WaterTank |  |  | RES | 1 | RES1 | LSHH | LSHH |  | Colinas 2 |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.RES1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Colinas2_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.RES1.Measurements.LSHH | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4052.PRO_PL_PRO_EEE4052_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Colinas 2.PL_PRO_EEE4052.RES1.LSHH] |  | 0:DB10: X3.1 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 1 | BBE1 | LR1 | LR |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.Measurements.LR1 | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.LR1] |  | 0:DB1:X1.1 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 1 | BBE1 | S | *PumpState |  | Dunas |  | WaterDiscreteCommand |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.Commands.S | [6 empty] | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.Y] |  |  |  | False | True | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Commands | Commands | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Commands.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.S] |  | 0:DB1:X2.3 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 1 | BBE1 | Y | *PumpState |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.Measurements.Y | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.Y] |  | 0:DB1:X0.4 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 1 | BBE1 | KQ_ON | KQ_ON |  | Dunas |  | WaterAnalogMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.Measurements.KQ_ON | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Analogic | Analogic | Word (Analógico) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Analogic.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.KQ_ON] |  | 0:DB1:I20 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 2 | BBE2 | LR1 | LR |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.Measurements.LR1 | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.LR1] |  | 0:DB1:X1.3 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 2 | BBE2 | S | *PumpState |  | Dunas |  | WaterDiscreteCommand |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.Commands.S | [6 empty] | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.Y] |  |  |  | False | True | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Commands | Commands | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Commands.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.S] |  | 0:DB1:X2.4 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 2 | BBE2 | Y | *PumpState |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.Measurements.Y | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.Y] |  | 0:DB1:X0.6 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 2 | BBE2 | KQ_ON | KQ_ON |  | Dunas |  | WaterAnalogMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.Measurements.KQ_ON | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Analogic | Analogic | Word (Analógico) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Analogic.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.KQ_ON] |  | 0:DB1:I26 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 1 | BBE1 | HSA | HSA |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.Measurements.HSA | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.HSA] |  | 0:DB1:X1.4 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 2 | BBE2 | HSA | HSA |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.Measurements.HSA | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.HSA] |  | 0:DB1:X1.5 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 1 | BBE1 | STT_FAIL | STT_FAIL |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.Measurements.STT_FAIL | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.STT_FAIL] |  | 0:DB1:X18.0 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 2 | BBE2 | STT_FAIL | STT_FAIL |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.Measurements.STT_FAIL | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.STT_FAIL] |  | 0:DB1:X18.1 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterTank |  |  | RES | 1 | RES1 | LSLL | LSLL |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.RES1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.RES1.Measurements.LSLL | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.RES1.LSLL] |  | 0:DB1:X0.0 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterTank |  |  | RES | 1 | RES1 | LSL | LSL |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.RES1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.RES1.Measurements.LSL | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.RES1.LSL] |  | 0:DB1:X0.1 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterTank |  |  | RES | 1 | RES1 | LSH | LSH |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.RES1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.RES1.Measurements.LSH | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.RES1.LSH] |  | 0:DB1:X0.2 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterTank |  |  | RES | 1 | RES1 | LSHH | LSHH |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.RES1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.RES1.Measurements.LSHH | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.RES1.LSHH] |  | 0:DB1:X0.3 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 2 | BBE2 | FAIL | FAIL |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.Measurements.FAIL | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE2.FAIL] |  | 0:DB1:X0.7 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000
| 23 | PL_PRO_EEE4030 | WaterPump |  |  | BBE | 1 | BBE1 | FAIL | FAIL |  | Dunas |  | WaterDiscreteMeasurement |  | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1 | C:\Users\rogerio.m.silva\OneDrive - RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S A\Documentos\Supervisorio\Elipse_Prolagos\PROLAGOS\PRO_CaboFrio_Dunas_wtr.prj | PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.Measurements.FAIL | [10 empty] | True | False | MPROT | PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete | Discrete | Bool (Discreto) |  | Não | PRO.Buzios.PL_PRO_EEE4030.PRO_PL_PRO_EEE4030_MPROT.Discrete.[PRO.Buzios.Agua.Dunas.PL_PRO_EEE4030.BBE1.FAIL] |  | 0:DB1:X0.5 | [6 empty] | 10000 | False | False | 0 | 1000 | 0 | 1000